## Slide 1
L’Audit Énergétique sur Plan
Webinaire écoconstruction Rev'ACTE
Mardi 23 février 2021
Imed TRIKI
Ingénieur thermicien
Direction de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
Agence Nationale pour la Maitrise de l’ Énergie
imed.triki@anme.nat.tn

## Slide 2
Sommaire
Objectifs de l’AEP
Cadre réglementaire
Conditions d’assujettissement à l’AEP
Conditions d’exercice du métier d’expert-auditeur en énergie sur plan
Avantages financiers accordés par l’État
Procédure d’AEP et d’EEEB - Approche volontaire
Actions types d’EE

## Slide 3
L’AEP est un processus qui vise à :
  Renforcer le contrôle de l’application de la Règlementation Thermique des Bâtiments (RTB) ;
  Améliorer les performances thermiques du bâtiment pour atteindre des niveaux supérieurs ;
  Améliorer les performances énergétiques des installations techniques du bâtiment pour atteindre des niveaux supérieurs ;
Objectifs de l’AEP
Niveaux de Performance Thermique du bâtiment
145%
120%
100%
85%
75%
65%
 60%
8 (Classe 8) : Très Mauvais
7 (Classe 7) : Mauvais
6 (Classe 6) : Assez Mauvais
5 (Classe 5)
4 (Classe 4)
3 (Classe 3)
2 (Classe 2)
1 (Classe 1)
> 145%
Besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au Confort Thermique – BECth [kWh / m² - an]
Réglementation minimale

## Slide 4
Cadre réglementaire
            La loi n° 2004-72 du 2 août 2004, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 (La maîtrise de l’énergie).
            Le décret n°2144 du 2 septembre 2004, tel que modifié et complété par le décret n°2269 du 31 juillet 2009 (Les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’ énergie).
            Le décret n°983 du 26 juillet 2017 (FTE : Les taux et les montants des primes ).
            L’arrêté du ministère de l’industrie du 11 juin 2007 ( Le cahier des charges relatif à l’AEP).
L’arrêté du 23 juillet 2008, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2010 (Les bâtiments à usage de bureaux ou assimilés).
L’ Arrêté du 1er juin 2009 ( Les bâtiments à usage résidentiel).

## Slide 5
Conditions d’assujettissement à l’AEP
Les projets de construction de nouveaux bâtiments ou d’extension des bâtiments existants dans les secteurs résidentiel et tertiaire dont la consommation annuelle globale prévisionnelle d’énergie est supérieure ou égale à 200 TEP, sont obligés de réaliser un audit énergétique sur plan.
Les projets dont la consommation annuelle globale prévisionnelle d’énergie est strictement inférieure à 200 TEP, peuvent réaliser un audit énergétique sur plan et bénéficient des mêmes avantages financiers.

## Slide 6
Conditions d’exercice du métier d’expert-auditeur en énergie sur plan
L’AEP doit être réalisé par un binôme d’experts-auditeurs en énergie sur plan composé par :
  Un architecte inscrit sur la liste des architectes experts-auditeurs sur plan. L’agrément est accordé par l’OAT sur décision d’une commission pluripartite.
  Un ingénieur inscrit sur la liste des ingénieurs experts-auditeurs sur plan. L’agrément est accordé par l’OIT sur décision d’une commission pluripartite.
!!! Le binôme d’experts-auditeurs ne doit pas faire partie de l’équipe concepteur du projet de construction à auditer.

## Slide 7
L’Etat accorde, à travers le FTE, dans le cadre de la réalisation d’une opération d’AEP les primes suivantes :
Prime à l’audit : 70% du coût des études relatives à l’AEP, avec un plafond de 30.000 DT.
Prime à la mise en place des systèmes de gestion de l’énergie : 40% du coût des équipements, avec un plafond de 100.000 DT.
Prime aux investissements réalisés au titre de rénovation thermique et énergétique des bâtiments ou aux investissements supplémentaires réalisés au titre de construction et d’extension de bâtiments à hautes efficacités thermique et énergétique et à l’acquisition d’équipements économes en énergie : 30% du surcoût engendré par les actions d’économie d’énergie, avec un plafond de 200.000 DT.
Prime aux investissements immatériels : 70% du coût des l’investissements immatériels, avec un plafond de 70.000 DT.
Avantages financiers accordés par l’Etat

## Slide 8
Procédure d’AEP et d’EEEB - Approche volontaire
Sollicitation de l’ANME par le M.O.
Phase APD ou plus
Phase PF ou APS
Le MO envoi à l’ANME, un projet de la convention à établir avec le B.A.
Convention approuvée
par l’ANME.
Le M.O. et le B.A. révisent la
convention en fonction des
remarques soulevées par l’ANME.
Oui
Non
Non
Le B.A. élabore le rapport d’AEP relatif à la phase "PF".
Le M.O. valide le rapport et le transmet à l’ANME.
Rapport approuvé
par l’ANME.
Le B.A. révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé
et le transmet à l’ANME.
Oui
L’Expert élabore le rapport d’expertise..
Le M.O valide le rapport et le transmet à l’ANME 45 jours avant le démarrage
de l’exécution des actions d’économie d’énergie .
Rapport approuvée
par l’ANME.
L’Expert révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé et le
transmet à l’ANME avant le démarrage
de l’ exécution des actions d’EE.
Oui
Non
Visite du terrain du bâtiment à construire /du chantier et vérification de l’état d’avancement du projet.
Audit Energétique sur Plan (AEP)
réalisé par un binôme auditeur
en énergie sur plan (B.A.):
architecte et ingénieur.
Expertise en Efficacité Energétique du Bâtiment
(EEEB)réalisée par un Expert -Auditeur en Energie
sur Plan : Architecte OU Ingénieur

## Slide 9
Procédure d’AEP et d’EEEB - Approche volontaire
Rapport approuvé
par l’ANME
Non
Oui
Le B.A. élabore le rapport d’AEP relatif à la phase "APS".
Le M.O. valide le rapport et le transmet à l’ANME.
Le B.A. révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé
et le transmet à l’ANME.
Non
Non
Rapport approuvé
par l’ANME
Rapport approuvé
par l’ANME
Oui
Oui
Le B.A. élabore le rapport d’AEP relatif à la phase "APD" .
Le M.O. valide le rapport et le transmet à l’ANME
Le B.A. élabore le rapport d’AEP relatif à la phase "E.D et P. des DAO".
Le M.O. valide le rapport et le transmet à l’ANME
Le B.A. révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé
et le transmet à l’ANME.
Le B.A. révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé
et le transmet à l’ANME.

## Slide 10
Procédure d’AEP et d’EEEB - Approche volontaire
Rapport approuvé par l’ANME.
Non
Oui
Le B.A. élabore le rapport d’AEP relatif à la phase "R. T. & R.".
Le M.O. valide le rapport et le transmet à l’ANME.
Le M.O. dépose une demande, accompagnée d’un dossier financier auprès de l’ANME pour le déblocage des primes objet du contrat-programme.
Le M.O. révise la demande en
fonction des remarques de l’ANME.
Demande approuvée par l’ANME.
Non
Oui
L’ANME effectue le déblocage des primes.
Le B.A. révise le rapport en
fonction des remarques de l’ANME.
Le M.O. valide le rapport révisé
et le transmet à l’ANME.
L’ANME prépare et présente le Dossier Technico-Economique
relatif au projet en question à la CTC.
Oui
Non
L’ANME révise le dossier en
fonction des remarques de la CTC
et le présente de nouveau à la CTC.
Dossier approuvé par la CTC.
Signature d’un contrat-programme entre l’ANME et le M.O.
Oui

## Slide 11
Actions types d’EE
Les types d’actions d’EE, généralement, réalisés dans le cadre d’une opération d’AEP sont :
L’isolation thermique des toitures et des murs extérieurs ;
La mise en œuvre de forme de pente en béton léger (*);
L’isolation thermique des toitures et des murs extérieurs ;
L’utilisation de matériaux de construction économes en énergie (plâtre, briques thermiques, bloc de béton léger, etc.) ;
L’utilisation de caissons préfabriqués avec isolant thermique pour volet roulant ;
L’utilisation de menuiseries à Haute Performance Thermique (PVC, Alu à Rupteur de Pont Thermique, etc.)
L’utilisation de vitrages à Haute Performance Thermique et Optique (DV, etc.) ;
L’utilisation de brises soleils ;
L’utilisation de lampes basses consommations (LED);
L’utilisation de luminaires à Haut Rendement Optique ;
L’utilisation d’équipements à Haute Efficacité Energétique pour la ventilation, le chauffage/refroidissement des ambiances et le chauffage de l’eau sanitaire ;
L’utilisation de systèmes de régulation et de gestion des installations d’éclairage, de ventilation, de chauffage/refroidissement des ambiances et chauffage de l’eau sanitaire ;
L’utilisation des énergies renouvelables et/ou des procédés innovants.

## Slide 12: Merci pour votre attention
Imed TRIKI
Ingénieur thermicien
Direction de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
Agence Nationale pour la Maitrise de l’ Énergie
imed.triki@anme.nat.tn